## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии
для потребителей услуг электросетевой организации МУП г. Буденновска "ЭСК" за I квартал 2017г.
№ |  | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт)
1 |  | 2 | 3 | 4
|  | 07.01.2017г. 12ч. 30 мин. отключился Ф-115 п/ст. Прикумск от ТО. Повреждение КЛ-10кВ между ТП-25 и ведомственной ТП-21 | 2ч. 30 мин | 1000
1 |  | 12.01.2017г. 15ч. 24мин. Отключился В.В. Ф-57 на ЦРП яч. №16 от ТО, повреждение концевой муфты ячейки трансформатора в тп-141 | 33мин | 750
2 |  | 18.01.2017. 1ч. 54мин. Отключился В.В яч.№ 18 ф-30 на РП-3 от Т.О. Перекрытие опорной изоляции в ведомственной ТП-71. | 6 ч. | 1800
3 |  | 07.02. 2017г. 4ч. 59мин. Отключился Ф-107 п/ст. Прикумск от МТЗ. Перекрытие опорной изоляции в ведомственной ТП-237. | 28 мин. | 200
4 |  | 10.03.2016. 13ч. 58мин. Отключился В.В ф-56 на ЦРП МУП г. Буденновска "ЭСК" от Т.О. Перекрытие проходных изоляторов в ведомственной ТП-2. | 1ч. 44мин | 1300
5 |  | 11.03.2017. 5ч. 38мин. Отключился В.В яч.№ 18 ф-30 на РП-3 от Т.О. Обрыв провода ВЛ-10кв на траверсу по причине сильного ветра. | 35 мин. | 160
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.