## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии
для потребителей услуг электросетевой организации МУП г. Буденновска "Электросетевая компания" за II квартал 2024г.
№ |  | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт)
1 |  | 2 | 3 | 4
2 |  | 20.04.2024г. 01ч. 57 мин. Отключение В.В. ВЛ-10 кВ Ф-101 на п/ст "Прикумск-330" ТО, ппроникновение животного (змея) на проходную изоляцию вневедомственной ТП-84. Акт № 11 от22.04.2024г. | 1ч. 15 мин. | 350
3 |  | 06.05.2024г. 16 час 55 мин. Отключился В.В. в ЦРП яч.6 Ф-56 от ТО, Повреждение КЛ-10кВ между ВЛ-10кВ и вневедомственной ТП-119. Акт №12 от 13.05.2024г. | 0 ч. 35 мин | 750
4 |  | 26.05.2024г. 19ч. 50 мин. Отключение В.В. ВЛ-10 кВ Ф-115 на п/ст "Прикумск-330" ТО, обрыв провода на ВЛ-10 кВ между ТП-44-32-26 из-за сильных порывов ветра. Акт № 13 от27.05.2024г. | 1ч. 45 мин. | 300
5 |  | 31.05.2024г. 19 ч. 15 мин. Отключение В.В. Ф-113 на п/ст "Прикумск-330" ТО, повреждение вентильных разрядников на ТП-258 из-за атмосферныз перенапряжений (попадание молнии на ВЛ-10кВ Ф-113 к ТП-258 Акт № 14 от 3.06.2024г. | 0ч. 28 мин. | 500
6 |  | 01.06.2024г. 5 ч.28 мин. Отключение В.В. В РП-3 яч. №6 Ф-30 ТО, повреждение вентильных разрядников на вневедомственной ТП-258 Акт № 15 от 3.06.2024г. | 1ч. 20 мин. | 200
7 |  | 21.06.2024г. 3ч. 58 мин. Отключение В.В. ВЛ-10 кВ Ф-115 на п/ст "Прикумск-330" ТО, Попадание инородных предметов на ВЛ-10кВ ( воздушные шары скрепленные фальгированной лентой) Акт № 16 от 21.06.2024г. | 0ч. 52 мин. | 300
8
9
10
11
12
13
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.