## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ГУП СК "Электросетевая компания" за III квартал 2024г.
№ |  | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт)
1 |  | 2 | 3 | 4
2 |  | 05.07.2024г. 7ч. 49 мин. Отключение В.В. ВЛ-10 кВ Ф-115 на п/ст "Прикумск-330" ТО, Перекрытие изоляции птицей на ВЛ-10кВ Ф-115 опора № 33 Акт № 17 от 08.07.2024г. | 0ч. 33 мин. | 300
3 |  | 07.07.2024г. 7 ч. 47 мин. Отключение В.В. ВЛ-10 кВ Ф-110 на п/ст "Прикумск-330" ТО, перекрытие изоляции птицей на ВЛ-10 кВ. Акт №18 от 08.07.2024г. | 0 ч. 18 мин | 400
4 |  | 16.07.2024г. 17 ч. 21 мин. Отключение В.В. Ф-122 на п/ст "Прикумск-330" ТО, повреждение КЛ-10 кВ между ПС Прикумск330" и ЦРП МУП г. Буденновска "Электросетевая компания" Акт №19 от 17.07.2024г. | 0ч. 11 мин. | 850
5 |  | 23.07.2024г. 19 час 59 мин. Отключился В.В. в ЦРП яч.6 Ф-56 от ТО, Удар молнии на ВЛ-10кВ. Акт №20 от 24.07.2024г. | 0ч. 36 мин. | 500
6 |  | 25.09.2024г. 22час. 35мин. Отключился В.В. В РП-6 яч. № 8 Ф-14 от Т.О. Перекрытие изоляции 10кВ в ТП-247 яч. трансформатора животным (крысой). Акт № 21 от 26.09.2024г. | 0ч 37мин. | 120
7
8
9
10
11
12
13
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.