## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ГУП СК "Электросетевая компания" за IV квартал 2024г.
№ |  | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии (кВт)
1 |  | 2 | 3 | 4
2 |  | 08.10.2024г. 15 ч.50 мин. Отключение В.В. В РП-3 яч. №6 Ф-30 ТО, перекрытие изоляции птицей на ВЛ-10 кВ оп.№18. Акт №22 от 08.10.2024г. | 0ч. 25 мин. | 200
3 |  | 30.11.2024г. 09час 35 мин. Отключился В.В. в ЦРП яч.6 Ф-56 от ТО, перекрытие изоляции птицей на ВЛ-10 кВ оп.№175 Акт №23 от 30.11.2024г. | 0ч. 45 мин. | 500
4 |  | 30.11.2024г. 9 ч. 42 мин. Отключение В.В. Ф-113 на п/ст "Прикумск-330" ТО, повреждение вентильных разрядников на вневедомственной ТП-101 Акт № 24 от 30.11.2024г. | 1ч. 23 мин. | 500
5 |  | 04.12.2024г. 04 час 45мин. Отключился В.В. в ЦРП яч.6 Ф-56 от ТО, перекрытие изоляции птицей на ВЛ-10 кВ оп.№75 Акт №25 от 04.12.2024г. | 0ч. 23 мин. | 500
6
7
8
9
10
11
12
13
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.