## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капетальным ремонтом эл.оборудования
|  |  | электросетевой организации за | Август 2013 год
МУП г.Буденновска "ЭСК"
№ | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  |  | 4
1 | 1.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-1 от ТП-233, демонтаж провода, монтаж СИПа. | 3ч |  |  | 90
2 | 1.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-149 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. 30мин |  |  | 120
3 | 1.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
4 | 2.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
5 | 2.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-77 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 180
6 | 5.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
7 | 5.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-5 от ТП-48, обрезка деревьев. | 4ч |  |  | 160
8 | 6.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
9 | 6.08.13г. 9ч. 00мин. ВЛ-10кВ ф-56 между ТП-47-198-216-63, демонтаж-монтаж проводов к ТП-198 . | 3ч |  |  | 2
10 | 6.08.13г. 13ч. 00мин. ВЛ-0.4кВ л-1 от ТП-100, монтаж СИПа. | 4ч |  |  | 100
11 | 7.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-13 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 10
12 | 7.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-78, демонтаж-монтаж опоры. | 3часа |  |  | 250
13 | 7.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-5 от ТП-48, обрезка деревьев. | 3ч |  |  | 160
14 | 7.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
15 | 8.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-155 I-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 0
16 | 8.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
17 | 8.08.13г. 13ч. 00мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-100, монтаж СИПа. | 3ч |  |  | 120
18 | 8.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-155 II-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 0
19 | 9.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
20 | 9.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-1 от ТП-100, монтаж СИПа. | 3ч |  |  | 100
21 | 9.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-144 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 480
22 | 9.08.13. 8ч. 30мин. КЛ-10кВ, между ТП-63-82 монтаж КВТП-10. | 3ч |  |  | 0
23 | 9.08.13. 15ч. 30мин. ВЛ-10кВ ф-58 между ТП-98-20-17, демонтаж-монтаж изоляторов. | 2ч |  |  | 1
24 | 12.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-7 I-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 215
25 | 12.08.13г. 13ч. 30мин. ТП-7 II-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 255
26 | 12.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-100, монтаж СИПа. | 3ч |  |  | 120
27 | 12.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-4 от ТП-150, монтаж светильников. | 3ч |  |  | 140
28 | 12.08.13г. 14ч. 00мин. ТП-192 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 280
29 | 13.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-54 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 220
30 | 13.08.13. 8ч. 30мин. ВЛ-10кВ ф-115 между ТП-19-52, обрезка деревьев. | 3ч |  |  | 150
31 | 13.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
32 | 13.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-1 от ТП-52, демонтаж-монтаж опоры. | 3ч |  |  | 150
33 | 13.08.13г. 13ч. 30мин. ТП-178 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 540
34 | 14.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
35 | 14.08.13г. 13ч. 30мин. ТП-46 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 360
36 | 14.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-100, монтаж СИПа. | 3ч |  |  | 120
37 | 15.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-11 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 170
38 | 15.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-3 от ТП-53, монтаж СИПа, подключение приборов учета на частные домовладения. | 3ч |  |  | 120
39 | 15.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-53, монтаж СИПа, подключение приборов учета на частные домовладения. | 3ч |  |  | 110
40 | 16.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-49, обрезка деревьев. | 3ч |  |  | 240
41 | 16.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
42 | 19.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-48 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 360
43 | 19.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-3 от ТП-53, монтаж СИПа, подключение приборов учета на частные домовладения. | 3ч |  |  | 120
44 | 19.08.13г. 13ч. 30мин. ТП-74 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 320
45 | 20.08.13. 8ч. 30мин. КЛ-10кВ, между ТП-74-79 монтаж КВТП-10. | 5ч |  |  | 0
46 | 20.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-53, монтаж СИПа, подключение приборов учета на частные домовладения. | 3ч |  |  | 110
47 | 21.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-139 I-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 0
48 | 21.08.13г. 13ч. 30мин. ТП-139 II-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 0
49 | 21.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-212, демонтаж-монтаж опоры. | 2ч |  |  | 80
50 | 21.08.13г. 10ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-8 от ТП-8, демонтаж-монтаж опоры. | 2ч |  |  | 250
51 | 21.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-11, демонтаж-монтаж опоры. | 2ч |  |  | 90
52 | 21.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
53 | 22.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-61 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 520
54 | 22.08.13г. 8ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-2 от ТП-53, монтаж СИПа, подключение приборов учета на частные домовладения. | 3ч |  |  | 110
55 | 22.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-141 I-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 0
56 | 22.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-4 от ТП-53, монтаж СИПа, подключение приборов учета на частные домовладения. | 3ч |  |  | 130
57 | 22.08.13г. 13ч. 30мин. ТП-156 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 720
58 | 23.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-14 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 220
59 | 23.08.13г. 13ч. 30мин. ВЛ-0.4кВ л-3 от ТП-234, монтаж СИПа. | 3ч |  |  | 30
60 | 26.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-3 РУ-0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 265
61 | 26.08.13г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-53. | 7ч |  |  | 0
62 | 27.08.13. 8ч. 30мин. КЛ-10кВ, между ТП-40-123 монтаж КВТП-10. | 5ч |  |  | 0
63 | 27.08.13г. 9ч. 00мин. ВЛ-10кВ ф-101 между ПС "Прикумск ТП-117-, монтаж проводов к ТП-254 . | 2ч |  |  | 25
64 | 28.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-160 РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 100
65 | 29.08.13г. 8ч. 30мин. ТП-141 II-СШ РУ-10/0,4кВ ячейка трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч |  |  | 0
Директор_____________Ю.С. Коротич.