## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капетальным ремонтом эл. оборудования
электросетевой организации за Октябрь 2014 год.
МУП г.Буденновска "ЭСК"
№ | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1.10.14г. 9ч. 00мин. ТП-52 РУ-0,4кВ мотаж ячеек ЩО-70 . | 5ч | 380
2 | 1.10.14г. 9ч. 30мин. ВЛ-0,4кв Л-6 от ТП-47 монтаж СИПа ул. Интернациональная опоры №96-115. | 1ч 30 мин. | 120
3 | 1.10.14г. 13ч. 50мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 монтаж СИПа ул.Революционная опоры №36-42. | 2ч | 110
4 | 1.10.14г. 15ч. 30мин. ТП-212 РУ-0,4кВ Л-1 замена прибора учета. | 30 мин. | 1
5 | 2.10.14г. 9ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42 демонтаж, монтаж опоры и СИПа пр.Чехова. | 2ч | 90
6 | 2.10.14г. 12ч. 00мин. ТП-10 РУ-10кВ ячейка ВН-4 ремонт ВН-16. | 30 мин. | 15
7 | 2.10.14г. 14ч. 00мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-233 обрезка деревьев ул.Ставропольская 63. | 1ч 30 мин. | 80
8 | 3.10.14г. 9ч. 45мин. ВЛ-10кВ ф-53 между ТП-35-74-РЛНД оп.№24 обрезка деревьев ул.Прикумская опоры №1-14, ул. П.Примы опоры №15-24. | 2ч | 60
9 | 3.10.14г. 11ч. 20мин. ТП-132 камера Т-1 замена трансформатора. | 2ч. | 3
10 | 3.10.14г. 16ч. 55мин. ВЛ-10кВ ф-56 опора №104 жемонтаж, монтаж муфты КНТП-10. | 2ч. | 90
11 | 3.10.14г. 17ч. 10мин. ВЛ-10кВ ф-56 опора №104 монтаж муфты КНТП-10. | 1ч. | 90
12 | 4.10.14г. 20ч. 20мин. ЦРП РУ-10кВ ф-116 ячейка №4 В/вольтные испытания КЛ-10кВ в сторону п/ст "Прикумск-330". | 5ч | 0
13 | 6.10.14г. 8ч. 30мин. Раскопка траншеи КЛ-10кВ ф-116 ул.Полющенко 117. | 4ч | 0
14 | 6.10.14г. 8ч. 30мин. Монтаж опоры и СИПа мик-он 7/1 дом 10. | 2ч. | 0
15 | 6.10.14г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-35 перенос опор ул.Прикумская 33-37. | 3ч. | 70
16 | 7.10.14г. 8ч. 10мин. Котлован КЛ-10кВ ф-116 ул.Полющенко 117 монтаж муфты СТП-10. | 7ч. | 0
17 | 7.10.14г. 9ч. 20мин. ТП-37 РУ-0,4кВ демонтаж и мотаж ячеек ЩО-70 . | 5ч. | 120
18 | 7.10.14г. 14ч. 00мин. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-47 монтаж СИПа ул.Кочубея. | 3ч | 120
19 | 8.10.14г. 9ч. 00мин. ТП-247 замена проходных изоляторов. | 1ч 30 мин. | 1
20 | 8.10.14г. 14ч. 00мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 монтаж СИПа ул.Кирова опоры №13-22, 23-28. | 2ч | 110
21 | 9.10.14г. 10ч. 00мин. ТП-145 РУ-0,4кВ Л-12 монтаж СТП-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-12 от ТП-145 в котловане. | 4ч | 90
22 | 9.10.14г. 10ч. 40мин. ТП-19 РУ-10кВ РУ-0,4кВ камера трансформатора Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 1ч | 190
23 | 9.10.14г. 9ч. 30мин. ВЛ-10кВ ф-101 между ТП-117-92 демонтаж, монтаж опор и проводов опоры №91-87. | 4ч | 10
24 | 9.10.14г. 9ч. 10мин. монтаж учета в ВРУ жилого дома мик-он 1, д.3. | 3ч | 98
25 | 9.10.14г. 13ч. 30мин. Котлован возле ТП-145 монтаж СТП-0,4кВ на КЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-145. | 2ч | 96
26 | 9.10.14г. 14ч. 00мин. ТП-152 РУ-10кВ ячейка Р-1 перекидка концов фаз. | 30 мин. | 0
27 | 10.10.14г. 9ч. 00мин. ТП-123 РУ-10кВ РУ-0,4кВ камера трансформатора Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 1ч 30 мин. | 36
28 | 10.10.14г. 9ч. 20мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-97 монтаж СИПа 49 квартал. | 1ч 30 мин. | 50
29 | 10.10.14г. 14ч. 15мин. Монтаж опор и СИПа по тех. Присоединению пер.Левокумский 4. | 2ч | 0
30 | 13.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
31 | 13.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-37 демонтаж провода и переключение СИПа ул.Кирзаводов, ул. Озерная. | 3ч | 150
32 | 13.10.14г. 13ч. 25мин. ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-31, демонтаж, монтаж опор и проводов Парковая. | 2ч 30 мин. | 30
33 | 14.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-8 от ТП-63 демонтаж провода и переключение СИПа ул. Партизанская. | 2ч 30мин. | 100
34 | 14.10.14г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-40 обрезка деревьев. | 2ч 30 мин. | 120
35 | 14.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
36 | 15.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-45 демонтаж проводов, монтаж СИПа ул.Ставропольская. | 3ч | 160
37 | 15.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
38 | 15.10.14г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-234, монтаж СИПа ул.Солнечная. | 3ч | 60
39 | 16.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 демонтаж провода и переключение потребителей на СИПа ул. Партизанская. | 4ч.30мин. | 110
40 | 16.10.14г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-47 демонтаж провода и переключение потребителей на СИПа ул. Партизанская. | 3ч 30 мин. | 120
41 | 16.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч. | 0
42 | 20.10.14г. 9ч. 40мин. ВЛ-10кВ ф-101 между ПС "Прикумск" - ТП-117, обрезка деревьев. | 3ч.30мин. | 20
43 | 20.10.14г. 14ч.10мин. ВЛ-10кВ ф-101 между ТП-117-ТП-92, обрезка деревьев. | 2ч.30мин. | 30
44 | 20.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
45 | 21.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
46 | 21.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-37 демонтаж провода и переключение СИПа, ул. Озерная. | 3ч | 150
47 | 21.10.14г. 13ч. 40мин. ВЛ-10кВ ф-62 опоры №40-42, демонтаж-монтаж изолятора и перетяжка провода ул. Анджиевского. | 3ч | 0
48 | 22.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
49 | 22.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-47 демонтаж провода и переключение СИПа. | 3ч | 120
50 | 22.10.14г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 демонтаж провода и переключение СИПа. | 3ч | 110
51 | 23.10.14г. 8ч. 30мин. Демонтаж-монтаж опор ул.Кирова. | 6ч | 120
52 | 23.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
53 | 24.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
54 | 24.10.14г. 8ч. 30мин. монтаж опор и СИПа ул. Строительная. | 4ч | 0
55 | 24.10.14г. 13ч. 30мин. Подключение приборов учета на частные домовладения от ТП-28, ул. Пролетарская. | 3ч | 90
56 | 27.10.14г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-16 демонтаж провода и переключение СИПа ул. Кумская. | 3ч | 130
57 | 27.10.14г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-51 демонтаж провода и переключение СИПа ул. Полющенко. | 3ч. | 50
58 | 27.10.14г. 8ч. 30мин. ТП-50 РУ-0,4кВ л-1, л-2, демонтаж- монтаж РПС-250. | 3ч | 450
59 | 27.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
60 | 28.10.14г. 8ч.30мин. ВЛ-10кВ ф-107 между ТП-106-ТП-107, монтаж проводоа к вновь вводимой ведомственной ТП-259 ЧП "Мироненко". | 3ч | 0
61 | 28.10.14г. 13ч. 30мин. монтаж опор и СИПа ул. Революционная. | 2ч. 30мин. | 110
62 | 28.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
63 | 29.10.14г. 8ч.30мин. ВЛ-10кВ ф-110 между ТП-45-ТП-7-ТП-233, опора № 76, монтаж РЛНД-10 к вновь вводимой ТП-250 и подключение КЛ-10кВ. | 4ч | 0
64 | 29.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
65 | 30.10.14г. 8ч. 30мин. Установка приборов учета на частные домовладения от ТП-28. | 7ч | 0
66 | 30.10.14г. 8ч.30мин. ВЛ-10кВ ф-30 между РП-3-ТП-24-ТП-17, монтаж СИПа и светильников. | 3ч. | 1
67 | 30.10.14г. 13ч. 30мин. Демонтаж-монтаж опор ул.Красноармейская, П. Лумумбы. | 3ч | 70
68 | 31.10.14г. 8ч.30мин. ВЛ-10кВ ф-102 между ТП-159-ТП-219, монтаж СИПа и светильников. | 3ч | 1
69 | 31.10.14г. 8ч. 40мин. ВЛ-10кВ ф-56 между ТП-22-ТП-37 обрезка деревьев. | 3ч | 0
70 | 31.10.14г. 9ч. 40мин. ТП-219 РУ-10/0,4кВ яч. трансформатора тек. ремонт. | 2ч | 0
71 | 31.10.14г. 13ч. 30мин. ТП-55 РУ-10кВ демонтаж ВНП, монтаж ВН-16. | 3ч | 170
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Директор Ю.С. Коротич.