## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капетальным ремонтом эл. оборудования
электросетевой организации за Октябрь 2015 год.
МУП г.Буденновска "ЭСК"
№ | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1.10.15 г. 9 ч. 12 мин.ТП-139 Т-1 текущий ремонт эл.оборудования | 2 ч. | 1
2 | 1.10.15 г.8ч.28 мин. ВЛ- 0.4 кВ Л-3 ТП-58 монтаж СИП пер.Февральский оп.68-75 | 3 ч. | 120
3 | 1.10.15 г.13 ч. 15 мин. ТП-139 Т-2 текущий ремонт эл.оборудования. | 2ч | 1
4 | 1.10.15 г. 13 ч. 25 мин.ВЛ-0.4 кВ.Л-8 ТП-58 монтаж СИП П.Лумумбы оп.24-49. | 2 ч. | 150
5 | 2.10.15 г.9 ч. 20 мин.ВЛ-0.4 кВ Л-9 ТП-83 обрезка деревьев .пр.Чехова оп.61-66. | 1 ч. | 90
6 | 5.10.15 г. 9 ч. 07 мин. ВЛ-0.4 кВ.Л-3 ТП-199 обрезка деревьев. | 2 ч. 30 мин. | 45
7 | 6.10.15 г. 9 ч. 05 мин.ВЛ-кВ Ф-107 между ТП-106-107-31 обрезка деревьев ул. Промышленная оп.64-90 демонтаж оп.74 | 5 ч.32 мин. | 9
8 | 8.10.15 г.8ч.15мин.ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-234 демонтаж-монтаж опоры и проводов. | 3ч. | 60
9 | 8.10.15 г.13ч.30 мин.ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-58 монтаж СИП и обрезка проводов. | 3ч. | 90
10 | 9.10.15г.9ч.00 мин.ВЛ-0.4 кВ ТП-58 Л-7 Монтаж СИПа по ул. Полющенко. | 2ч.44 мин. | 34
11 | 14.10.15г. 8ч.50 мин.Л-3 ТП-58 пер. Февральский оп.75-83 Монтаж СИПа. | 3ч.30мин. | 90
12 | 14.10.15 г.ВЛ-0.4 кВ 14 ч.20 мин.Л-2 ТП-3 Монтаж СИПа по ул. Л. Толстого оп. №48-50. | 2 ч. 20 мин. | 45
13 | 15.10.15 г.ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-46 9 ч. 30 мин.Демонтаж- монтаж опор и СИПа. | 7 ч. | 75
14 | 18.10.15 г.ТП-62 РУ-0.4 кВ 13ч. 50 мин. Ремонт рубильнака. | 2ч. | 58
15 | 19.10.15 г.Вл-0.4 кВ Л-1 от ТП-123 9 ч.00 мин.Обрезка деревьев. | 2 ч.30 мин. | 30
16 | 19.10.15 г. 14 ч.00 мин.ВЛ-0.4 кВ Л-4 ТП- 234 Монтаж СИП и учёта. | 2 ч | 40
17 | 20.10.15 г.14 ч. 00мин.ВЛ-0.4 кВ Л-7 ТП-58 Монтаж СИПа по ул.Полющенко. | 2 ч. | 55
18 | 21.10.15 г.9 ч. 20 мин.ВЛ-0.4 кВ ТП-46 Демонтаж- монтаж опор и СИПа.по ул.Кочубея. | 7ч. | 120
19 | 22.10.15 г.9ч.00 мин. ТП-37 РУ-10 кВ. Монтаж элекрооборудования. | 7ч. | 95
20 | 22.10.15 г.9 ч.20 мин.ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП- 46 Демонтаж-монтаж опор и СИПа по ул.Кочубея. | 4ч.30мин. | 110
21 | 23.10.15 г. 9 ч.00 мин.ВЛ- 0.4 кВ ТП-249 Обрезка деревьев. | 1ч.30 мин. | 67
22 | 23.10.15 г.13 ч.45 мин.ВЛ-0.4 кВ Л-3ТП-54 Обрезка деревьев. | 1ч | 55
23 | 26.10.15 г.9 ч.22 мин.ТП-179 РУ-10 кВ. 2 СШ демонтаж ячеек | 6 ч. | 0
24 | 26.10.15 г. 13 ч.29 мин.ТП-179 РУ-10 кВ. демонтаж секционного моста. | 1 ч.30 мин. | 100
25 | 26.10.15 г. 13 ч.58 мин. ВЛ-0.4 кВ.Л-4 ТП-51 монтаж и подключение СИП по тех.присоединению ул.Л.Толстого оп.№21-40 | 2 ч.12 мин. | 120
26 | 27.10.15 г.9 ч.00 мин.ТП-179 РУ-10 кВ. 2 СШ замена оборудования. | 3 ч. | 0
27 | 29.10.15 г. 9ч.08 мин.ВЛ- 0.4 кВ.Л-5 ТП-58 демонтаж проводов и переключение СИП. | 1 ч. 40 мин. | 100
28 | 29.10.15 г. 14 ч.00 мин.ВЛ-10 кВ.Ф-113 между оп.33 - ТП-158-114-258 обрезка деревьев. | 2 ч.05 мин. | 90
29 | 30.10.15 г.9ч.48 мин.ВЛ-10 кВ.Ф-211 между оп.1-РЛНД оп.15 обрезка деревьев. | 4 ч. 30 мин. | 2
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Директор Ю.С. Коротич.