## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капетальным ремонтом эл. оборудования
электросетевой организации за май 2016 год.
МУП г.Буденновска "ЭСК"
№ | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 4.05.16г 8ч. 30мин. ТП-13 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 3
2 | 4.05.16г 13ч. 30мин. ТП-54 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 250
3 | 4.05.16г 8ч. 30мин. ВЛ-10кВ Ф-113 между ПС "Прикумск"- ТП-234-ТП-114 монтаж опоры, СИПа и обрезка деревьев. | 3ч. 30мин. | 420
4 | 5.05.16г 8ч. 30мин. ВЛ-10кВ Ф-110 между ТП-41-ТП-49-51-58-210 монтаж РВЛ-10 и контура заземления. | 3ч | 450
5 | 5.05.16г 8ч. 30мин. ТП-49 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 450
6 | 5.05.16г 13ч. 30мин. ТП-31 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 70
7 | 6.05.16г 8ч. 30мин. ТП-28 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 130
8 | 6.05.16г 13ч. 30мин. ТП-32 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 140
9 | 6.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42, монтаж СИПа пр. Чехова. | 3ч | 180
10 | 11.05.16г 8ч. 30мин. ТП-48 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 280
11 | 6.05.16г 13ч. 30мин. ТП-11 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 110
12 | 11.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42, монтаж СИПа ул. Первомайская. | 3ч | 180
13 | 11.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-234, монтаж опоры и СИПа ул. Солнечная. | 2ч | 80
14 | 12.05.16г 8ч. 30мин. ТП-178 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 360
15 | 12.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-234, демонтаж проводов, переключение потребителей на СИП ул. Светлая | 3ч | 30
16 | 12.05.16г 13ч. 30мин. ТП-144 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 420
17 | 13.05.16г 8ч. 30мин. ТП-258 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 80
18 | 13.05.16г 13ч. 30мин. ТП-100 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 230
19 | 13.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП-100, обрезка деревьев и сбор веток. | 3ч | 230
20 | 16.05.16г 8ч. 30мин. ТП-257 демонтаж-монтпж трансформатора. | 3ч | 170
21 | 16.05.16г 8ч. 30мин. ТП-87 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 130
22 | 16.04.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-7, монтаж СИПа. | 3ч. | 80
23 | 16.05.16г 13ч. 30мин. ТП-7 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 360
24 | 16.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-14, обрезка деревьев и сбор веток. | 3ч. | 110
25 | 17.05.16г 8ч. 30мин. ТП-155 I-СШ- РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 200
26 | 17.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42, монтаж СИПа ул. Первомайская. | 3ч | 180
27 | 17.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-28, Демонтаж-монтаж опор ул. Пролетарская. | 3ч. | 70
28 | 17.05.16г 13ч. 30мин. ТП-155 II-СШ- РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч | 210
29 | 18.05.16г 8ч. 30мин. ТП-208 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 10
30 | 18.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-41, монтаж арматуры под СИП, обрезка деревьев ул. Л. Толстого | 3ч | 120
31 | 18.05.16г 13ч. 30мин. ТП-74 РУ-0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 220
32 | 19.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-28, монтаж арматуры под СИП ул. Л. Пролетарская | 3ч. | 70
33 | 19.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-10кВ Ф-56 между ТП-8-9-217-22-10 обрезка деревьев. | 3ч. | 120
34 | 20.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-41, монтаж арматуры под СИП, обрезка деревьев ул. Железнодорожная | 3ч. | 120
35 | 20.05.16г 8ч. 30мин. Раскопка траншеи под КЛ-0,4кВ м-он №6 от РП-6 к общ. №16. | 7ч. | 0
36 | 23.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-137, монтаж опор ул. Калабекова | 3ч | 40
38 | 23.05.16г 8ч. 30мин. ТП-137 РУ-10/0,4кВ, яч. Трансформатора текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. | 60
39 | 23.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-37, Демонтаж-монтаж опор ул. Похилько. | 3ч. | 20
40 | 23.05.16г 8ч. 30мин. Раскопка траншеи под КЛ-0,4кВ м-он №6 от РП-6 к общ. №16. | 7ч. | 0
41 | 24.05.16г 8ч. 30мин. Раскопка траншеи под КЛ-0,4кВ м-он №6 от РП-6 к общ. №16. | 7ч. | 0
42 | 24.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-60, Демонтаж-монтаж опоры и СИПа ул. Б.Революции. | 3ч | 120
43 | 24.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42, демонтаж проводов, переключение потребителей на СИП. | 3ч | 180
44 | 25.05.16г 8ч. 30мин. Раскопка траншеи под КЛ-0,4кВ м-он №6 от РП-6 к общ. №16. | 7ч. | 0
45 | 25.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-122, Демонтаж-монтаж опор ул. Кумская. | 3ч. | 60
46 | 25.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-16, монтаж СИПа демонтаж проводов, ул. Калабекова. | 3ч. | 120
47 | 26.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42, монтаж СИПа демонтаж проводов, ул. Красноармейская. | 3ч | 180
48 | 27.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-78, обрезка деревьев. | 3ч. | 140
49 | 27.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-57, обрезка деревьев. | 3ч | 120
50 | 30.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-13 от РП-2, Демонтаж-монтаж опоры пр. Космонавтов. | 3ч. | 60
51 | 30.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-42, демонтаж-монтаж опоры, переключение потребителей на СИП. | 3ч | 180
52 | 31.05.16г. 8ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-137, монтаж СИПа. | 3ч | 40
53 | 31.05.16г. 13ч. 30мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-55, монтаж СИПа демонтаж проводов. | 3ч. | 110
Директор_____________Ю.С. Коротич.