## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капитальным ремонтом эл. оборудования
электросетевой организации за сентябрь 2020 года.
МУП г.Будённовска "Электросетевая компания"
№ | Дата, время и причина отключения. | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 01.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ВЛ-0,4 кВ. Л-1, Л-5 от ТП -199 демонтаж проводов и переключение СИПа, обрезка деревьев. | 3 ч. | 51
2 | 02.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-67 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, Т-2 текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 10 мин. | 553
3 | 02.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-66 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 20 мин. | 395
4 | 03.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-44 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 20 мин. | 346
5 | 04.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-37 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 25 мин. | 149
6 | 04.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-97 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. | 116
7 | 07.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-150, ТП-184 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 45 мин. | 425
8 | 07.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ВЛ-0.4 кВ. Л-12 от ТП-7 покраска опор пр. Чехова. | 3 ч. | 32
9 | 07.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-159, ТП-219 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 25 мин. | 525
10 | 08.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-41 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. | 92
11 | 08.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-45 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 30 мин. | 219
12 | 09.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-50 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 2 ч. 50 мин. | 315
13 | 09.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-171 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 20 мин. | 46
14 | 09.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ВЛ-10кВ Ф-56 между ТП-47-63 обрезка деревьев ул. Кумская. | 2 ч.10 мин. | 72
15 | 10.09.20 г. с 09 ч.00 мин. ТП-100 ТП-53 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 2 ч. | 642
16 | 10.09.20 г. с 13 ч.10 мин. ТП-114 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 10 мин. | 194
17 | 10.09.20 г. с 13 ч.10 мин. ТП-234 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. | 115
18 | 14.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-277 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 2 ч. 50 мин. | 120
19 | 14.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-76 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 2 ч. 50 мин. | 52
20 | 15.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-57 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. | 157
21 | 15.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ВЛ-0.4 кВ. Л-5 от ТП-150 обрезка деревьев пер. Строительный. | 2 ч. 40 мин. | 78
22 | 15.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ВЛ-0.4 кВ. Л-3 от ТП-49 обрезка деревьев ул. Воровского. | 2 ч. 40 мин. | 103
23 | 15.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-79 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 20 мин. | 290
24 | 16.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-230 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. | 151
25 | 16.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-1 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 2 ч. 40 мин. | 136
26 | 17.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-43, ТП-249 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 45 мин. | 605
27 | 17.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-35 ТП-267 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, Т-2 текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. 15 мин. | 132
28 | 18.09.20 г. с 08 ч.30 мин. РП-6, РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, Т-2 текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 10 мин. | 647
29 | 18.09.20 г. с 13 ч.30 мин. РП-2, РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, Т-2 текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 15 мин. | 286
30 | 21.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-157 РУ-10/0.4 кВ 1 СШ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3ч. 20 мин. | 12
31 | 21.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ВЛ-0.4 кВ. Л-3 от ТП-62 монтаж СИПа и переключение учётов ул. Степная. | 2ч.40 мин. | 42
32 | 21.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-157 РУ-10/0.4 кВ 2 СШ камера Т-2, текущий ремонт эл. оборудования. | 2 ч. 40 мин. | 15
33 | 21.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ВЛ-0.4 кВ. Л-4 от ТП-62 монтаж СИПа и переключение учётов ул. Степная. | 2 ч. 30 мин. | 16
34 | 22.09.20 г. с 08ч.30 мин. ТП-83 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 2 ч. 20 мин. | 616
35 | 22.09.20 г. с 8 ч.30 мин. ВЛ-0.4кВ Л-12 от ТП-8 монтаж СИПа и перключение учётов пр. Калинина | 2 ч. 20мин. | 39
36 | 22.09.20 г. с 13ч.30 мин. ТП-17 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 3 ч. 20 мин. | 82
37 | 23.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-81 ТП-78 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 4 ч. | 367
38 | 23.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-34 ТП-29 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 4 ч. 20 мин. | 152
39 | 24.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-64 ТП-179 РУ-10/0.4 кВ камера Т-1, текущий ремонт эл. оборудования. | 3 ч. 50 мин. | 934
40 | 24.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ВЛ-0.4 кВ. Л-11 от ТП-87 монтаж СИПа на ввода и перключение учётов ул. Чехова. | 3 ч. | 74
41 | 24.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-214 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 2 ч.20 мин. | 15
42 | 25.09.20 г. с 8 ч.30 мин. ТП-28 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 2 ч.15 мин. | 180
43 | 25.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ТП-30 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 2 ч. 10 мин. | 38
44 | 28.09.20 г. с 08 ч.30 мин. ТП-128 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, Т-2 текущий ремонт электрооборудования. | 4 ч. 20 мин. | 215
45 | 28.09.20 г. с 13ч.30 мин. ТП-42 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 3 ч. 40 мин. | 245
46 | 29.09.20 г. с 08ч.30 мин. ТП-233 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 3 ч. 50 мин. | 251
47 | 29.09.20 г. с 13ч.30 мин. ТП-56 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 3 ч. 40 мин. | 8
48 | 29.09.20 г. с 13 ч.30 мин. ВЛ-10кВ Ф-115 между ТП-53-100-46-25 обрезка веток. | 3 ч. | 180
49 | 30.09.20 г. с 08ч.10 мин. ТП-47 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 3 ч. 40 мин. | 320
50 | 30.09.20 г. с 13ч.10 мин. ТП-210 РУ-10/0,4 кВ, камера Т-1, текущий ремонт электрооборудования. | 3 ч. 20 мин. | 75
67
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Директор Ю.С. Коротич.

## Лист1
ТП | абонентов
1
2
3 | 166
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 | 8
30
31
32
33
34 | 141
35
36
37
38
39
40
41
42
43 | 309
44
45
46
47
48
49
50 | 360 | 315
51 | 196
52
53
54
55
56 | 4
57
58
59
60 | 91
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 | 228 | 275
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138 | 1000
139
140 | 380 | 660
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279