## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капитальным ремонтом эл. оборудования
электросетевой организации на Июнь 2024 года.
МУП г.Будённовска "Электросетевая компания"
№ | Дата, время (начала и окончания) планируемых отключений, наименование электроустановки | Наименование планируемых работ | Наименование улиц и номера домов попадающих под отключение.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 05.06.24 г. с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-10кВ Ф-101 между ТП-92--197-245-243-256-93-275-298. | Демонтаж-монтаж опор и проводов. | ул. Р. Люксембург ТП-197- АЗС "Лукойл", ТП-243- ИП Дэйно, ТП-245 Мойка Н2О, ТП-256 -ИП Арутюнян Автомойка, ТП-93-ИП Новосельцев, ТП-275-ИП Вихров, ТП-298- ИП Чмелев.
2 | 06.06.24 г. с 13 ч.30 мин. до 17 ч. 00мин. ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-36 | Демонтаж-монтаж опор и проводов. | ул. Революционная №332-346, Интернациональная №340-342, №345-349, пер. Буйволинский №2-38, №1-15, Виноградный №36,38,37,39, гаражи Заря 1
3 | 11.06.24 г. с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-58 | Монтаж СИПа. | ул. П.Лумумбы №218-288, №213-275, Мира №132-146, №135-145, пер. Февральский №4-22, №3-53.
4 | 24.06.24г. с 8 ч.00 мин. до 12ч. 00мин. ТП-58 РУ-10/0,4 кВ камера Т-1. | Текущий ремонт эл.оборудования и переключение потребителей на вновь смонтированный СИП | Мастерские МОУ СОШ 5 ул. Ленинская № 108., пер. Февральский 4-22, 3-53., ул. П.Лумумбы № 218-288, 213-275, 194-216, 195-209., ул. Мира № 132-146, 135-145., ул. Полющенко № 206-304, 141-149., ул. Ленинская № 65-89, 100-110., ул. Красоармейская 196-216, 207-227., ИП: Панамарёва, Андриянов, ООО Лига.
5 | 25.06.24г. с8ч. 00мин. до 12ч. 00мин. ВЛ-10кВ Ф-56 между ТП-83-230-113 | Демонтаж-монтаж изоляторов | ТП-230 : ул. Красная №312-338, №271-299, ул. Гирченко №144-202, №261-329, ул. Кларинская №92-98, №101, ул. Свободы №224-256, №251-293. ТП-287 : ул. Б. Революции № 195-235, 174-230, 241- 267, 236а-264, ул. Кларинская № 130-144, 133-143, 116-128, 129-237, маг-н Олимп.
6 | 25.06.24г. с 13 ч.30 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-46. | Переключение потребителей на вновь смонтированный СИП | ул. П.Прима №88-150, №79-131; Октябрьская №8-28, №19-31, прокуратура.
7 | 28.06.24г. с 08 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин. ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-28. | Монтаж СИПа | пер. Цветочный 1-9, 4-10, ул. Пролетарская 1-51, 2-50, ул. Рабочая 2, 2а-14, 1-7, проезд Цветочный 1-5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Директор Ю.С. Коротич.

## Лист1
ТП | абонентов
1
2
3 | 166
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 | 8
30
31
32
33
34 | 141
35
36
37
38
39
40
41
42
43 | 309
44
45
46
47
48
49
50 | 360 | 315
51 | 196
52
53
54
55
56 | 4
57
58
59
60 | 91
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 | 228 | 275
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138 | 1000
139
140 | 380 | 660
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279