## стр.1.1
Стандарт раскрытия информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг связанных с текущим или капитальным ремонтом эл. оборудования
электросетевой организации на Сентябрь 2024 года.
МУП г.Будённовска "Электросетевая компания"
№ | Дата, время (начала и окончания) планируемых отключений, наименование электроустановки | Наименование планируемых работ | Наименование улиц и номера домов попадающих под отключение.
1 | 2 | 3 | 4
1 | 02.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин. ТП-61 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1. | Текущий ремонт электрооборудования. | Ул. Полющенко №198-200, Октябрьская №81,86, П. Лумумбы №187,189, Советская №78.
2 | 02.09.24 г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин. ТП-14 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1. | Текущий ремонт электрооборудования. | ул. Джержинского №4-30, №1-57, ул. Полющенко №13/2-15/4, 19, № 46-64, ул. Крестьянская №137-151, №156-164, ул. Лопатина № 158-172, Анджиевского №136-172, №139-147, Воровского №70-102, № 25-55, пер. Школьный №30-46, №31-47.
3 | 02.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. Революционная № 220-232/2, 231-259, Кирова № 334-402, пр. Калинина № 64-88, № 51-65.
4 | 02.09.24 г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. П.Прима № 186-254, № 163-223, Кларинская № 38-64, 39-75.
5 | 03.09.24г.. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин. ТП-122 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, | Текущий ремонт электрооборудования. | ул. Кумская № 4-72, №1-43. Октябрьская №1-3, СЭС.
6 | 03.09.24г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин. РУ-10/0,4 кВ ТП-5 | Текущий ремонт эл.оборудования | торг. Цкнтр Камышан, Пятёрочка, ОВД, МЛТД Будённовскстрой, ул. Гирченко № 72-108, 163-223, ул. Пушкинская № 103-113, ул. Советская № 60-64, 67-69.
7 | 12.09.24г. с 13 ч.00 мин. до 16 ч. 00мин. ВЛ-10 кВ Ф-113 между ПС "Прикумск 330" и ТП-127-289-234-258-208-171-172-114. | Монтаж опор | ул. Светлая №4-72, 3-95, Кизлярская № 4-98, №3-97, ул. Солнечная №4-98,№3-97, ул. Васильковая №14-86,5-43, ИП Федоренко,ТП- 114 : ул. Молодежная № 2-34, 1-19., пер. Северный № 2-8, 1-29, проезд Спортивный № 3-5/2. ТП-171 ул Агрономическая, САС Прикумская , Дом 5, ТП-208 ( Арт скважина ). Не ведомственные потребительские ТП: 158, ТП-172 (Арт скважина), ТП-241(ИП Чепаковское) ТП-Консервный завод.
8 | 12.09.24г. с 13 ч.00 мин. до 16 ч. 00мин. ВЛ-10 кВ Ф-101 между ПС "Прикумск 330" и ТП-240-117. | Монтаж опор | ул. Строительная 1-7,2-20.Не ведомственные потребительские ТП-84, 186,85,185, 254,202,221,125,255,75,177,166,273,206,176163
9 | 16.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП-87 | Монтаж СИПа. | ул. Чехова № 187-237, Мира №102-112, №105-113.
10 | 16.09.24 г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. Революционная № 220-232/2, 231-259, Кирова № 334-402, пр. Калинина № 64-88, № 51-65.
11 | 17.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. П.Прима № 186-254, № 163-223, Кларинская № 38-64, 39-75.
12 | 17.09.24г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин. ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-3. | Обрезка деревьев | пер. Новый 2-22, ул. Лопатина № 169.
13 | 19.09.24г. с 08 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин. ВЛ-10 кВ Ф-37 между ТП-55-36-128. Отключение ТП-55 Л-3, ТП-212, 39, 38. | Монтаж СИПа. | ТП-55 Л-3: ул. Партизанская № 65-81, пер. Виноградный 3 ул. Кумская № 250-256, 183-203.; ТП-212: пер. Тополинный 1-5, 6, кафе "Удача", ул. Партизанская 22-28, 83-97, пер. Левокумский 8-16, 1-47, пер. Рыбачий 3-7, ул. Кирзаводов 3-37.; ТП-39:ул.Похилько № 2-8, 3-9., ул. Кумская № 268-304, 203-245., ул. Кочубея № 260-290, 297-335., пер. Виноградный № 18-24, 19-23., ул.Кирзаводов № 45-51. Не ведомственная ТП-38
14 | 19.09.24 г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. П. Прима №260-290, №225-259, Калабекова № 22-36, № 27-41,пр. Калинина 60, пер. Калининский №33-37, пер. Почтовый № 4-16, № 1-15.
15 | 20.09.24г. с 8 ч.30 мин. до 12ч. 00мин. ТП-242 РУ-10/0,4 кВ камера Т-1. | Текущий ремонт эл.оборудования и обрезка деревьев | ул. Революционная №234-240, №261-329, ул. П.Прима № 292-316, № 265-291, ул. Калабекова № 36-60, № 45-63, пер. Калининский №36-66, №43-61
16 | 23.09.24г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин. РУ-10/0,4кВ Т-1 от ТП-262 | Текущий ремонт электрооборудования | ИП Юрченко., цех тонирования стекла, магазины по пр. Космонавтов № 10а, 10б, 10в, 10г, 12, 18, 18а, 20. ИП Божко, гаражи пр. Космонавтов по смежеству с №18.
17 | 23.09.24 г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин. ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-44 | Монтаж СИПа. | ул. Анджиевского № 2-46,1-49, Школьная № 10-46, № 7-45, Лопатина № № 2-34,1-15, Народная № 4-14, Крупская № 26-66,31-73.
18 | 24.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-3 от ТП-149 | Монтаж СИПа. | ул. Набережная № 3-31, № 4-20, пер. Кумской № 2-30, 1-45, ул. Кумская № 138-158, 69-91, ул. Кларинская № 2-14, 1-13
19 | 25.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. П.Прима № 186-254, № 163-223, Кларинская № 38-64, 39-75, ТП-2 (хлебопекарня по ул. Революционной), ТП-86 (геммодиализ ввод 2)
20 | 25.09.24 г. с 13 ч.00 мин. до 17 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | ул. Революционная № 220-232/2, 231-259, Кирова № 334-402, пр. Калинина № 64-88, № 51-65.
22 | 26.09.24г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин. ВЛ-10 кВ Ф-56 между ТП-47-198-216-282-63. | Монтаж приборов учета. | ООО "Сириус", ИП Гасанов, маг. Пятерочка по ул. Кочубея
23 | 26.08.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-47 | Монтаж приборов учета. | пр. Калинина № 36-58, 29-45, ул. Интернациональная №208-240, № 219-255, Кочубея №173-201, Кларинская № 24-32, 29-35, П.Прима 256.
24 | 26.09.24 г. с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00мин.ВЛ-0,4кВ Л-11 от ТП-87 | Монтаж СИПа. | ул. Чехова № 187-237, Мира №102-112, №105-113.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Директор Ю.С. Коротич.

## Лист1
ТП | абонентов
1
2
3 | 166
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 | 8
30
31
32
33
34 | 141
35
36
37
38
39
40
41
42
43 | 309
44
45
46
47
48
49
50 | 360 | 315
51 | 196
52
53
54
55
56 | 4
57
58
59
60 | 91
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 | 228 | 275
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138 | 1000
139
140 | 380 | 660
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279