## Лист1 (2)
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам 10/0,4кВ
по МУП г.Будённовска "Электросетевая компания" на 28.12.2024г.
№ по порядку | Номер ТП | Установленная мощность ТП кВА/кВт | Мощность с учётом присоединенных потребителей кВт | Заключенные договора для технологического присоединения кВт | Текущий резерв мощности кВт | Уровень напряжения
1 | ТП-1 | 160/144 | 144 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
2 | ТП-3 | 280/252 | 173 | 0 | 79 | 10/0,4кВ
3 | ТП-5 | 400/360 | 310 | 0 | 40 | 10/0,4кВ
4 | ТП-6 | 250/225 | 225 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
5 | ТП-7 | 800/720 | 720 | 30 | 0 | 10/0,4кВ
6 | ТП-8 | 160/144 | 155 | 15 | 0 | 10/0,4кВ
7 | ТП-9 | 400/360 | 260 | 15 | 100 | 10/0,4кВ
8 | ТП-10 | 400/360 | 190 | 15 | 170 | 10/0,4кВ
9 | ТП-11 | 1260/1134 | 210 | 30 | 934 | 10/0,4кВ
10 | ТП-12 | 160/144 | 80 | 7.5 | 64 | 10/0,4кВ
11 | ТП-13 | 500/450 | 77 | 0 | 373 | 10/0,4кВ
12 | ТП-14 | 250/225 | 120 | 7.5 | 105 | 10/0,4кВ
13 | ТП-15 | 400/360 | 195 | 0 | 165 | 10/0,4кВ
14 | ТП-16 | 400/360 | 255 | 7 | 105 | 10/0,4кВ
15 | ТП-17 | 320/288 | 90 | 0 | 198 | 10/0,4кВ
16 | ТП-19 | 400/360 | 159 | 0 | 201 | 10/0,4кВ
17 | ТП-22 | 500/450 | 250 | 15 | 200 | 10/0,4кВ
18 | ТП-23 | 180/162 | 100 | 0 | 62 | 10/0,4кВ
19 | ТП-24 | 250/225 | 85 | 0 | 140 | 10/0,4кВ
20 | ТП-26 | 400/360 | 162 | 0 | 198 | 10/0,4кВ
21 | ТП-28 | 100/90 | 90 | 15 | 0 | 10/0,4кВ
22 | ТП-29 | 500/450 | 115 | 0 | 335 | 10/0,4кВ
23 | ТП-30 | 250/225 | 56 | 0 | 169 | 10/0,4кВ
24 | ТП-31 | 250/225 | 234 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
25 | ТП-32 | 160/144 | 95 | 0 | 49 | 10/0,4кВ
26 | ТП-33 | 160/144 | 159 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
27 | ТП-34 | 160/144 | 132 | 0 | 7 | 10/0,4кВ
28 | ТП-35 | 250/225 | 225 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
29 | ТП-36 | 800/720 | 325 | 0 | 325 | 10/0,4кВ
30 | ТП-37 | 400/360 | 286 | 7 | 74 | 10/0,4кВ
31 | ТП-39 | 250/225 | 170 | 0 | 55 | 10/0,4кВ
32 | ТП-40 | 250/225 | 288.497 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
33 | ТП-41 | 250/225 | 215 | 0 | 10 | 10/0,4кВ
34 | ТП-42 | 400/360 | 345 | 0 | 15 | 10/0,4кВ
35 | ТП-43 | 400/360 | 364 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
36 | ТП-44 | 400/360 | 355 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
37 | ТП-45 | 250/225 | 226 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
38 | ТП-46 | 400/360 | 380 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
39 | ТП-47 | 250/225 | 317.107 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
40 | ТП-48 | 250/225 | 195 | 0 | 23 | 10/0,4кВ
41 | ТП-49 | 250/225 | 234 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
42 | ТП-50 | 250/225 | 294 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
43 | ТП-51 | 250/225 | 225 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
44 | ТП-52 | 250/225 | 197.2 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
45 | ТП-53 | 250/225 | 225 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
46 | ТП-54 | 250/225 | 185 | 0 | 40 | 10/0,4кВ
47 | ТП-55 | 400/360 | 265 | 0 | 95 | 10/0,4кВ
48 | ТП-56 | 400/360 | 286 | 0 | 14 | 10/0,4кВ
49 | ТП-57 | 400/360 | 375 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
50 | ТП-58 | 1260/1134 | 384 | 0 | 750 | 10/0,4кВ
51 | ТП-59 | 180/162 | 162 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
52 | ТП-60 | 180/162 | 162 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
53 | ТП-61 | 320/288 | 288 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
54 | ТП-62 | 200/180 | 103 | 15 | 77 | 10/0,4кВ
55 | ТП-63 | 400/360 | 135 | 0 | 225 | 10/0,4кВ
56 | ТП-64 | 400/360 | 244 | 20 | 116 | 10/0,4кВ
57 | ТП-65 | 1260/1134 | 325 | 0 | 809 | 10/0,4кВ
58 | ТП-66 | 500/450 | 145 | 0 | 300 | 10/0,4кВ
59 | ТП-67 | 500/450 | 284 | 0 | 166 | 10/0,4кВ
60 | ТП-68 | 250/225 | 288.449 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
61 | ТП-69 | 1030/927 | 474 | 0 | 453 | 10/0,4кВ
62 | ТП-70 | 1260/1134 | 754 | 30 | 380 | 10/0,4кВ
63 | ТП-72 | 25/22 | 13 | 0 | 9 | 10/0,4кВ
64 | ТП-74 | 250/225 | 168 | 0 | 57 | 10/0,4кВ
65 | ТП-76 | 160/144 | 55.5 | 0 | 88.5 | 10/0,4кВ
66 | ТП-77 | 560/504 | 323 | 0 | 181 | 10/0,4кВ
67 | ТП-78 | 400/360 | 326 | 15 | 14 | 10/0,4кВ
68 | ТП-79 | 800/720 | 360 | 0 | 345 | 10/0,4кВ
69 | ТП-80 | 1260/1134 | 635 | 0 | 449 | 10/0,4кВ
70 | ТП-81 | 200/180 | 30 | 0 | 150 | 10/0,4кВ
71 | ТП-82 | 1260/1134 | 420 | 0 | 704 | 10/0,4кВ
72 | ТП-83 | 250/225 | 225 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
73 | ТП-87 | 400/360 | 366 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
74 | ТП-97 | 180/162 | 90 | 0 | 57 | 10/0,4кВ
75 | ТП-98 | 250/225 | 125 | 0 | 100 | 10/0,4кВ
76 | ТП-100 | 250/225 | 155 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
77 | ТП-114 | 400/360 | 185 | 1 | 174 | 10/0,4кВ
78 | ТП-117 | 400/360 | 149 | 0 | 251 | 10/0,4кВ
79 | ТП-123 | 250/225 | 155 | 0 | 60 | 10/0,4кВ
80 | ТП-128 | 800/720 | 150 | 0 | 467 | 10/0,4кВ
81 | ТП-130 | 800/720 | 330 | 0 | 390 | 10/0,4кВ
82 | ТП-132 | 400/360 | 360 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
83 | ТП-134 | 100/90 | 20 | 0 | 70 | 10/0,4кВ
84 | ТП-138 | 1030/927 | 482 | 0 | 325 | 10/0,4кВ
85 | ТП-139 | 800/720 | 360 | 0 | 360 | 10/0,4кВ
86 | ТП-140 | 1260/1134 | 466 | 19 | 668 | 10/0,4кВ
87 | ТП-141 | 1260/1134 | 334 | 0 | 800 | 10/0,4кВ
88 | ТП-142 | 800/720 | 413 | 0 | 392 | 10/0,4кВ
89 | ТП-144 | 800/720 | 334 | 4 | 386 | 10/0,4кВ
90 | ТП-145 | 800/720 | 465 | 0 | 255 | 10/0,4кВ
91 | ТП-146 | 400/360 | 150 | 0 | 210 | 10/0,4кВ
92 | ТП-149 | 160/144 | 140 | 0 | 4 | 10/0,4кВ
93 | ТП-150 | 250/225 | 185 | 15 | 50 | 10/0,4кВ
94 | ТП-153 | 1260/1134 | 242 | 0 | 892 | 10/0,4кВ
95 | ТП-154 | 1260/1134 | 230 | 0 | 889 | 10/0,4кВ
96 | ТП-155 | 1260/1134 | 370 | 0 | 749 | 10/0,4кВ
97 | ТП-156 | 1260/1134 | 375 | 0 | 744 | 10/0,4кВ
98 | ТП-157 | 1060/954 | 215 | 0 | 732 | 10/0,4кВ
99 | ТП-159 | 800/720 | 255 | 0 | 465 | 10/0,4кВ
100 | ТП-160 | 500/450 | 143 | 0 | 307 | 10/0,4кВ
101 | ТП-162 | 160/144 | 62 | 0 | 77 | 10/0,4кВ
102 | ТП-164 | 800/720 | 285 | 0 | 420 | 10/0,4кВ
103 | ТП-167 | 250/225 | 185.5 | 7.5 | 39.5 | 10/0,4кВ
104 | ТП-170 | 500/450 | 245 | 80 | 205 | 10/0,4кВ
105 | ТП-171 | 630/567 | 155 | 0 | 382 | 10/0,4кВ
106 | ТП-174 | 63/57 | 27 | 0 | 30 | 10/0,4кВ
107 | ТП-178 | 915/823 | 270 | 0 | 553 | 10/0,4кВ
108 | ТП-179 | 800/720 | 215 | 0 | 525 | 10/0,4кВ
109 | ТП-181 | 100/90 | 60 | 0 | 30 | 10/0,4кВ
110 | ТП-184 | 400/360 | 132 | 0 | 228 | 10/0,4кВ
111 | ТП-189 | 100/90 | 30 | 0 | 60 | 10/0,4кВ
112 | ТП-192 | 250/225 | 192.5 | 0 | 27.5 | 10/0,4кВ
113 | ТП-199 | 250/225 | 120 | 0 | 120 | 10/0,4кВ
114 | ТП-205 | 250/225 | 60 | 0 | 165 | 10/0,4кВ
115 | ТП-208 | 250/225 | 30 | 0 | 195 | 10/0,4кВ
116 | ТП-212 | 180/162 | 125 | 0 | 37 | 10/0,4кВ
117 | ТП-219 | 250/225 | 15 | 0 | 210 | 10/0,4кВ
118 | ТП-230 | 250/225 | 200 | 0 | 25 | 10/0,4кВ
119 | ТП-233 | 250/225 | 200 | 0 | 25 | 10/0,4кВ
120 | ТП-234 | 250/225 | 232 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
121 | ТП-238 | 40/36 | 36 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
122 | ТП-240 | 250/225 | 147 | 0 | 78 | 10/0,4кВ
123 | ТП-242 | 250/225 | 203 | 0 | 12 | 10/0,4кВ
124 | ТП-247 | 630/565 | 600 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
125 | ТП-250 | 160/144 | 89 | 15 | 55 | 10/0,4кВ
126 | ТП-249 | 250/225 | 195 | 5 | 30 | 10/0,4кВ
127 | ТП-251 | 63/56 | 35 | 0 | 21 | 10/0,4кВ
128 | ТП-257 | 400/360 | 279 | 0 | 0 | 10/0,4кВ
129 | ТП-258 | 250/225 | 156 | 0 | 69 | 10/0,4кВ
130 | ТП-260 | 40/100 | 45 | 0 | 40 | 10/0,4кВ
131 | ТП-262 | 630/565 | 115 | 0 | 450 | 10/0,4кВ
132 | РП-2 | 500/450 | 365 | 0 | 70 | 10/0,4кВ
133 | РП-6 | 1260/1134 | 501 | 0 | 633 | 10/0,4кВ
134 | ТП-266 | 250/225 | 115 | 0 | 85 | 10/0,4кВ
135 | ТП-267 | 320/288 | 133.7 | 0 | 154.3 | 10/0,4кВ
136 | ТП-268 | 100/90 | 40 | 0 | 50 | 10/0,4кВ
137 | ТП-269 | 40/36 | 15 | 0 | 21 | 10/0,4кВ
138 | ТП-277 | 250/225 | 130 | 0 | 95 | 10/0,4кв
139 | ТП-279 | 160/144 | 35 | 5 | 109 | 10/0,4кВ
140 | ТП-285 | 100/90 | 90 | 0 | 10 | 10/0,4кВ
141 | ТП-287 | 400/360 | 240 | 0 | 120 | 10/0,4кВ
142 | ТП-289 | 250/225 | 256 | 15 | 0 | 10/0,4кВ
143 | ТП-290 | 400/360 | 350 | 0 | 50 | 10/0,4кВ
144 | ТП-291 | 100/90 | 15 | 0 | 75 | 10/0,4кВ
145 | ТП-294 | 250/225 | 150 | 0 | 100 | 10/0,4кВ
146 | ТП-295 | 500/450 | 150 | 0 | 350 | 10/0,4кВ
147 | ТП-297 | 40/36 | 30 | 0 | 10 | 10/0,4кВ
148 | ТП-298 | 630/565 | 410 | 30 | 155 | 10/0,4кВ
149 | ТП-300 | 25/22 | 15 | 0 | 7 | 10/0,4кВ
150 | ТП-301 | 25/22 | 15 | 0 | 7 | 10/0,4кВ